## Logiciel BE
LOGICIEL DE CALCUL - DUCOBOX HYGRO | [5 empty] | Version 20200301
1) | Nombre de pièces principales |  | Valeurs techniques selon AT - DucoBox Hygro
T5
|  |  | Qv min: | 50
2) | Nombre de pièces humides
| Nombre | Description
| 1 | Cuisine | Qv max-réduit: | 105
| 1 | Salle de bain
| 0 | Salle de bain + WC
| 2 | WC | Qv max: | 195
| 1 | Autre salle d'eau
3) | Détails des principes: |  | Qvarep (spec): | 73.7
Type de système de ventilation
| VMC Hygro B (maisons individuelles) |  | Puissance: | 11.8
Type de VMC
Basse consommation + haute pression (Hygro OptiWatt HP)
|  | T1 |  | 1 | Controle op toepassing
|  | T2 |  |  | Le logement sélectionné n'est pas compatible avec l'Avis Technique DucoBox Hygro
T3
T4
T5
T6
T7 (+)
VMC Hygro B (maisons individuelles)
VMC Hygro A (maisons individuelles)
Standard (Hygro)
Basse consommation (Hygro OptiWatt)
Basse consommation + haute pression (Hygro OptiWatt HP)

## Hygro A
Tableau 3a – Puissances électriques pondérées – Hygro A – du F1 au F5 Groupes d’extraction DucoBox Hygro, DucoBox Hygro OptiWatt et DucoBox Hygro OptiWatt HP
Logement |  |  |  |  | Débits caractéristiques (m3/h) |  |  |  | Puissance électrique pondérée (W-Th-C) |  |  | Ref: | T5 - 0 1 2 1 | Qvmin |  |  | Qvmax-réduit |  |  | Qvmax |  |  | Qvarepspec |  |  | (W-Th-C)
Pièces principales | SdB/ WC | SdB | WC | SdE | Qvmin | Qvmax-réduit | Qvmax | Qvarepspec | DucoBox Hygro | DucoBox Hygro OptiWatt | DucoBox Hygro OptiWatt HP |  | Hy OW OP | Hy | Hy OW | Hy OW OP | Hy | Hy OW | Hy OW OP | Hy | Hy OW | Hy OW OP | Hy | Hy OW | Hy OW OP | Hy | Hy OW | Hy OW OP
F1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 65 | 135 | 33.7 | 12.9 |  |  | 0 | T1 - 1 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 85 | 155 | 38.7 | 13.3 |  |  | 0 | T1 - 1 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 70 | 140 | 33.7 | 12.9 |  |  | 0 | T1 - 0 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 75 | 145 | 38.7 | 13.3 |  |  | 0 | T1 - 0 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 65 | 135 | 51.7 | 13.9 |  |  | 0 | T2 - 1 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 85 | 155 | 56.7 | 14.3 |  |  | 0 | T2 - 1 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 95 | 165 | 57.3 | 14.4 | 10.4 | 10.7 | 0 | T2 - 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 100 | 170 | 62.3 | 14.7 | 10.7 | 11 | 0 | T2 - 1 0 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 95 | 165 | 50.3 | 14 | 10.2 | 10.6 | 0 | T2 - 0 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 1 | 40 | 100 | 170 | 55.3 | 14.3 | 10.4 | 10.7 | 0 | T2 - 0 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 90 | 180 | 72.6 | 15.3 | 11.3 | 11.6 | 0 | T3 - 1 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 110 | 200 | 77.6 | 15.6 | 13.9 | 12 | 0 | T3 - 1 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 120 | 210 | 78.2 | 15.6 | 14 | 12.1 | 0 | T3 - 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 1 | 65 | 125 | 215 | 83.2 | 15.9 | 14.2 | 14.6 | 0 | T3 - 1 0 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 110 | 200 | 78.1 | 15.6 | 13.9 | 12.1 | 0 | T3 - 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 0 | 1 | 65 | 115 | 205 | 83.1 | 15.9 | 14.1 | 14.5 | 0 | T3 - 1 1 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 120 | 210 | 71.4 | 15.4 | 11.5 | 11.7 | 0 | T3 - 0 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 1 | 55 | 125 | 215 | 76.4 | 15.6 | 11.8 | 12 | 0 | T3 - 0 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 2 | 0 | 55 | 125 | 215 | 77 | 15.6 | 11.8 | 12.1 | 0 | T3 - 0 1 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 2 | 1 | 60 | 130 | 220 | 82 | 15.8 | 14.1 | 14.5 | 0 | T3 - 0 1 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 0 | 70 | 140 | 230 | 93.9 | 17 | 15.3 | 15.8 | 0 | T3 - 0 2 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 1 | 75 | 145 | 235 | 98.9 | 17.4 | 15.9 | 16.3 | 0 | T3 - 0 2 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 0 | 75 | 145 | 235 | 99.5 | 17.5 | 16 | 16.3 | 0 | T3 - 0 2 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 1 | 80 | 150 | 240 | 104.5 | 18 | Δ | 17.1 | 0 | T3 - 0 2 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 90 | 180 | 75.1 | 15.4 | 11.4 | 11.8 | 0 | T4 - 1 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 110 | 200 | 80.1 | 15.7 | 13.9 | 14.3 | 0 | T4 - 1 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 120 | 210 | 80.7 | 15.7 | 14 | 14.4 | 0 | T4 - 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 1 | 65 | 125 | 215 | 85.7 | 16.2 | 14.4 | 14.8 | 0 | T4 - 1 0 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 110 | 200 | 80.6 | 15.7 | 13.9 | 14.3 | 0 | T4 - 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 0 | 1 | 65 | 115 | 205 | 85.6 | 16.1 | 14.3 | 14.8 | 0 | T4 - 1 1 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 120 | 210 | 74.4 | 15.5 | 11.6 | 11.9 | 0 | T4 - 0 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 1 | 55 | 125 | 215 | 79.4 | 15.7 | 14 | 14.4 | 0 | T4 - 0 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 0 | 55 | 125 | 215 | 80.9 | 15.8 | 14 | 14.4 | 0 | T4 - 1 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 130 | 220 | 85.9 | 16.2 | 14.5 | 14.9 | 0 | T4 - 1 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 2 | 0 | 55 | 125 | 215 | 80 | 15.7 | 14 | 14.4 | 0 | T4 - 0 1 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 2 | 1 | 60 | 130 | 220 | 85 | 16.1 | 14.4 | 14.8 | 0 | T4 - 0 1 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 0 | 70 | 140 | 230 | 96.9 | 17.2 | 15.6 | 16.1 | 0 | T4 - 0 2 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 1 | 75 | 145 | 235 | 101.9 | 17.7 | 16.4 | 16.7 | 0 | T4 - 0 2 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 0 | 75 | 145 | 235 | 102.5 | 17.8 | 16.5 | 16.8 | 0 | T4 - 0 2 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 1 | 80 | 150 | 240 | 107.5 | 18.3 | Δ | 17.5 | 0 | T4 - 0 2 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 3 | 0 | 80 | 150 | 240 | 108.1 | 18.3 | Δ | 17.6 | 0 | T4 - 0 2 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 3 | 1 | 85 | 155 | 245 | 113.1 |  | Δ | 18.6 | 0 | T4 - 0 2 3 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 3 | 0 | 100 | 170 | 260 | 130.6 |  | Δ | 20.2 | 0 | T4 - 0 3 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 3 | 1 | 105 | 175 | 265 | 135.6 |  |  |  | 0 | T4 - 0 3 3 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 90 | 180 | 77.2 | 15.4 | 11.5 | 11.9 | 0 | T5 - 1 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 110 | 200 | 82.2 | 15.8 | 14 | 14.4 | 0 | T5 - 1 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 120 | 210 | 82.8 | 15.9 | 14.1 | 14.5 | 0 | T5 - 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 1 | 65 | 125 | 215 | 87.8 | 16.3 | 14.6 | 15.1 | 0 | T5 - 1 0 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 110 | 200 | 82.7 | 15.8 | 14 | 14.4 | 0 | T5 - 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 0 | 1 | 65 | 115 | 205 | 87.7 | 16.3 | 14.5 | 15 | 0 | T5 - 1 1 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 120 | 210 | 76.8 | 15.6 | 11.7 | 12 | 0 | T5 - 0 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 125 | 215 | 81.8 | 15.8 | 14.1 | 14.4 | 0 | T5 - 0 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 125 | 215 | 83.3 | 15.9 | 14.2 | 14.6 | 0 | T5 - 1 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 130 | 220 | 88.3 | 16.4 | 14.7 | 15.1 | 0 | T5 - 1 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 2 | 0 | 50 | 125 | 215 | 82.4 | 15.9 | 14.1 | 14.5 | 0 | T5 - 0 1 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 2 | 1 | 55 | 130 | 220 | 87.4 | 16.3 | 14.6 | 15 | 1 | T5 - 0 1 2 1 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 15
| 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 140 | 230 | 99.3 | 17.4 | 15.9 | 16.3 | 0 | T5 - 0 2 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 1 | 70 | 145 | 235 | 104.3 | 17.9 | 16.7 | 17 | 0 | T5 - 0 2 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 0 | 70 | 145 | 235 | 104.9 | 18 | 16.8 | 17.1 | 0 | T5 - 0 2 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 1 | 75 | 150 | 240 | 109.9 | 18.4 | Δ | 17.9 | 0 | T5 - 0 2 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 3 | 0 | 75 | 150 | 240 | 110.5 | 18.5 | Δ | 18 | 0 | T5 - 0 2 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 3 | 1 | 80 | 155 | 245 | 115.5 |  | Δ | 19 | 0 | T5 - 0 2 3 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 3 | 0 | 95 | 170 | 260 | 133 |  | Δ | 20.7 | 0 | T5 - 0 3 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 3 | 1 | 100 | 175 | 265 | 138 |  |  |  | 0 | T5 - 0 3 3 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80 | 150 | 240 | 112.1 | 18.6 | Δ | 18.4 | 0 | T6 - 1 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | 155 | 245 | 117.1 |  | Δ | 19.4 | 0 | T6 - 1 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 2 | 0 | 85 | 155 | 245 | 117.7 |  | Δ | 19.5 | 0 | T6 - 1 1 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 2 | 1 | 90 | 160 | 250 | 122.7 |  | Δ | 19.9 | 0 | T6 - 1 1 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1 | 1 | 0 | 95 | 165 | 255 | 127.6 |  | Δ | 20 | 0 | T6 - 2 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 170 | 260 | 132.6 |  | Δ | 20.6 | 0 | T6 - 2 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 135 | 225 | 112.6 | 18.5 | 17.8 | 18.4 | 0 | T6 - 2 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 1 | 90 | 140 | 230 | 117.6 | 18.8 | 18 | 19.3 | 0 | T6 - 2 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 1 | 0 | 90 | 150 | 240 | 118.2 | 18.9 | Δ | 19.5 | 0 | T6 - 2 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 1 | 1 | 95 | 155 | 245 | 123.2 |  | Δ | 19.8 | 0 | T6 - 2 0 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 140 | 230 | 118.1 | 18.9 | 18 | 19.4 | 0 | T6 - 2 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1 | 0 | 1 | 95 | 145 | 235 | 123.1 | 19.2 | 18.3 | 19.8 | 0 | T6 - 2 1 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 0 | 80 | 150 | 240 | 111.7 | 18.5 | Δ | 18.3 | 0 | T6 - 0 2 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 1 | 85 | 155 | 245 | 116.7 |  | Δ | 19.3 | 0 | T6 - 0 2 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 0 | 85 | 155 | 245 | 117.3 |  | Δ | 19.4 | 0 | T6 - 0 2 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 1 | 90 | 160 | 250 | 122.3 |  | Δ | 19.8 | 0 | T6 - 0 2 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 3 | 0 | 90 | 160 | 250 | 122.9 |  | Δ | 19.9 | 0 | T6 - 0 2 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 3 | 1 | 95 | 165 | 255 | 127.9 |  | Δ | 20 | 0 | T6 - 0 2 3 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 1 | 0 | 100 | 170 | 260 | 134.2 |  | Δ | 20.9 | 0 | T6 - 0 3 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 1 | 1 | 105 | 175 | 265 | 139.2 |  |  | 21.9 | 0 | T6 - 0 3 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 2 | 0 | 105 | 175 | 265 | 139.8 |  |  | 22.1 | 0 | T6 - 0 3 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 2 | 1 | 110 | 180 | 270 | 144.8 |  |  | 23.1 | 0 | T6 - 0 3 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 3 | 0 | 110 | 180 | 270 | 145.4 |  |  | 23.2 | 0 | T6 - 0 3 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 3 | 1 | 115 | 185 | 275 | 150.4 |  |  |  | 0 | T6 - 0 3 3 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80 | 150 | 240 | 114.6 | 18.7 | Δ | 18.8 | 0 | T7 (+) - 1 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | 155 | 245 | 119.6 |  | Δ | 19.7 | 0 | T7 (+) - 1 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 2 | 0 | 85 | 155 | 245 | 120.2 |  | Δ | 19.8 | 0 | T7 (+) - 1 1 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 2 | 1 | 90 | 160 | 250 | 125.2 |  | Δ | 19.9 | 0 | T7 (+) - 1 1 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1 | 1 | 0 | 95 | 165 | 255 | 130.1 |  | Δ | 20.1 | 0 | T7 (+) - 2 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 170 | 260 | 135.1 |  | Δ | 21.1 | 0 | T7 (+) - 2 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 135 | 225 | 114.8 | 18.6 | 17.9 | 18.8 | 0 | T7 (+) - 2 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 1 | 90 | 140 | 230 | 119.8 | 19 | 18.1 | 19.7 | 0 | T7 (+) - 2 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 1 | 0 | 90 | 150 | 240 | 120.4 | 19.1 | Δ | 19.7 | 0 | T7 (+) - 2 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 1 | 1 | 95 | 155 | 245 | 125.4 |  | Δ | 19.9 | 0 | T7 (+) - 2 0 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 140 | 230 | 120.3 | 19 | 18.1 | 19.7 | 0 | T7 (+) - 2 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1 | 0 | 1 | 95 | 145 | 235 | 125.3 | 19.3 | 18.5 | 19.8 | 0 | T7 (+) - 2 1 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 0 | 80 | 150 | 240 | 114.2 | 18.7 | Δ | 18.8 | 0 | T7 (+) - 0 2 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 1 | 85 | 155 | 245 | 119.2 |  | Δ | 19.7 | 0 | T7 (+) - 0 2 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 0 | 85 | 155 | 245 | 119.8 |  | Δ | 19.8 | 0 | T7 (+) - 0 2 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 1 | 90 | 160 | 250 | 124.8 |  | Δ | 19.9 | 0 | T7 (+) - 0 2 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 3 | 0 | 90 | 160 | 250 | 125.4 |  | Δ | 19.9 | 0 | T7 (+) - 0 2 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 3 | 1 | 95 | 165 | 255 | 130.4 |  | Δ | 20.1 | 0 | T7 (+) - 0 2 3 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 1 | 0 | 100 | 170 | 260 | 136.7 |  | Δ | 21.4 | 0 | T7 (+) - 0 3 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 1 | 1 | 105 | 175 | 265 | 141.7 |  |  | 22.4 | 0 | T7 (+) - 0 3 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 2 | 0 | 105 | 175 | 265 | 142.3 |  |  | 22.6 | 0 | T7 (+) - 0 3 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 2 | 1 | 110 | 180 | 270 | 147.3 |  |  | 23.5 | 0 | T7 (+) - 0 3 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 3 | 0 | 110 | 180 | 270 | 147.9 |  |  | 23.6 | 0 | T7 (+) - 0 3 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 3 | 1 | 115 | 185 | 275 | 152.9 |  |  |  | 0 | T7 (+) - 0 3 3 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 55 |  |  | 130 |  |  | 220 |  |  | 87.4 |  |  | 15
[14 empty] | Qvmin |  |  | Qvmax-réduit |  |  | Qvmax |  |  | Qvarepspec |  |  | (W-Th-C)

## Hygro B
Tableau 4a – Puissances électriques pondérées – Hygro B – du F1 au F5 Groupes d’extraction DucoBox Hygro, DucoBox Hygro OptiWatt et DucoBox Hygro OptiWatt HP
Logement |  |  |  |  | Débits caractéristiques (m3/h) |  |  |  | Puissance électrique pondérée (W-Th-C) |  |  | Ref: | T5 - 0 1 2 1 | Qvmin |  |  | Qvmax-réduit |  |  | Qvmax |  |  | Qvarepspec |  |  | (W-Th-C)
Pièces principales | SdB/ WC | SdB | WC | SdE | Qvmin | Qvmax-réduit | Qvmax | Qvarepspec | DucoBox Hygro | DucoBox Hygro OptiWatt | DucoBox Hygro OptiWatt HP |  | Hy OW OP | Hy | Hy OW | Hy OW OP | Hy | Hy OW | Hy OW OP | Hy | Hy OW | Hy OW OP | Hy | Hy OW | Hy OW OP | Hy | Hy OW | Hy OW OP
F1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 65 | 135 | 33.7 | 12.9 |  |  | 0 | T1 - 1 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 85 | 155 | 38.7 | 13.3 |  |  | 0 | T1 - 1 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 70 | 140 | 33.7 | 12.9 |  |  | 0 | T1 - 0 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 75 | 145 | 38.7 | 13.3 |  |  | 0 | T1 - 0 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 65 | 135 | 35.9 | 13 |  |  | 0 | T2 - 1 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 85 | 155 | 40.9 | 13.4 |  |  | 0 | T2 - 1 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 95 | 165 | 41.6 | 13.5 | 9.8 | 10.3 | 0 | T2 - 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 100 | 170 | 46.6 | 13.8 | 10.1 | 10.5 | 0 | T2 - 1 0 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 70 | 140 | 36.1 | 13.1 |  |  | 0 | T2 - 0 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 75 | 145 | 41.1 | 13.4 |  |  | 0 | T2 - 0 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 90 | 180 | 57.6 | 14.4 | 10.5 | 10.9 | 0 | T3 - 1 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 110 | 200 | 62.6 | 14.8 | 10.9 | 11.2 | 0 | T3 - 1 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 120 | 210 | 63.3 | 14.9 | 11 | 11.3 | 0 | T3 - 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 125 | 215 | 68.3 | 15.2 | 11.3 | 11.6 | 0 | T3 - 1 0 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 110 | 200 | 63.3 | 14.8 | 11 | 11.2 | 0 | T3 - 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 115 | 205 | 68.3 | 15.2 | 11.3 | 11.5 | 0 | T3 - 1 1 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 95 | 185 | 58.2 | 14.5 | 10.6 | 10.9 | 0 | T3 - 0 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 1 | 45 | 100 | 190 | 63.2 | 14.8 | 10.9 | 11.1 | 0 | T3 - 0 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 2 | 0 | 45 | 100 | 190 | 63.9 | 14.8 | 10.9 | 11.2 | 0 | T3 - 0 1 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 2 | 1 | 50 | 105 | 195 | 68.9 | 15.1 | 11.2 | 11.5 | 0 | T3 - 0 1 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 105 | 195 | 67.8 | 15.1 | 11.1 | 11.4 | 0 | T3 - 0 2 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 1 | 55 | 110 | 200 | 72.8 | 15.4 | 11.5 | 11.8 | 0 | T3 - 0 2 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 0 | 55 | 110 | 200 | 73.5 | 15.4 | 11.5 | 11.8 | 0 | T3 - 0 2 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 1 | 60 | 115 | 205 | 78.5 | 15.6 | 13.9 | 12.1 | 0 | T3 - 0 2 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 90 | 180 | 60.3 | 14.6 | 10.6 | 11 | 0 | T4 - 1 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 110 | 200 | 65.3 | 15 | 11.1 | 11.3 | 0 | T4 - 1 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 120 | 210 | 66 | 15.1 | 11.2 | 11.4 | 0 | T4 - 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 125 | 215 | 71 | 15.4 | 11.5 | 11.7 | 0 | T4 - 1 0 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 110 | 200 | 66 | 15 | 11.1 | 11.4 | 0 | T4 - 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 115 | 205 | 71 | 15.3 | 11.4 | 11.7 | 0 | T4 - 1 1 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 95 | 185 | 60.9 | 14.6 | 10.7 | 11 | 0 | T4 - 0 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 1 | 45 | 100 | 190 | 65.9 | 15 | 11 | 11.3 | 0 | T4 - 0 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 100 | 190 | 67.6 | 15.1 | 11.1 | 11.4 | 0 | T4 - 1 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 105 | 195 | 72.6 | 15.3 | 11.4 | 11.7 | 0 | T4 - 1 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 2 | 0 | 45 | 100 | 190 | 66.6 | 15 | 11 | 11.3 | 0 | T4 - 0 1 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 2 | 1 | 50 | 105 | 195 | 71.6 | 15.3 | 11.3 | 11.7 | 0 | T4 - 0 1 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 105 | 195 | 70.5 | 15.2 | 11.3 | 11.6 | 0 | T4 - 0 2 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 1 | 55 | 110 | 200 | 75.5 | 15.5 | 11.6 | 11.9 | 0 | T4 - 0 2 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 0 | 55 | 110 | 200 | 76.2 | 15.5 | 11.6 | 12 | 0 | T4 - 0 2 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 1 | 60 | 115 | 205 | 81.2 | 15.7 | 13.9 | 14.4 | 0 | T4 - 0 2 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 3 | 0 | 60 | 115 | 205 | 81.9 | 15.8 | 14 | 14.4 | 0 | T4 - 0 2 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 3 | 1 | 65 | 120 | 210 | 86.9 | 16.2 | 14.5 | 14.9 | 0 | T4 - 0 2 3 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 3 | 0 | 70 | 125 | 215 | 91.5 | 16.7 | 15 | 15.4 | 0 | T4 - 0 3 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 3 | 1 | 75 | 130 | 220 | 96.5 |  |  |  | 0 | T4 - 0 3 3 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 90 | 180 | 62.3 | 14.7 | 10.7 | 11.1 | 0 | T5 - 1 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 110 | 200 | 67.3 | 15.1 | 11.2 | 11.5 | 0 | T5 - 1 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 120 | 210 | 68 | 15.2 | 11.3 | 11.5 | 0 | T5 - 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 125 | 215 | 73 | 15.5 | 11.6 | 11.9 | 0 | T5 - 1 0 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 110 | 200 | 68 | 15.1 | 11.2 | 11.5 | 0 | T5 - 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 115 | 205 | 73 | 15.4 | 11.5 | 11.8 | 0 | T5 - 1 1 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 95 | 185 | 63 | 14.8 | 10.8 | 11.1 | 0 | T5 - 0 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 1 | 45 | 100 | 190 | 68 | 15.1 | 11.1 | 11.4 | 0 | T5 - 0 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 100 | 190 | 69.7 | 15.2 | 11.2 | 11.5 | 0 | T5 - 1 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 105 | 195 | 74.7 | 15.4 | 11.5 | 11.8 | 0 | T5 - 1 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 2 | 0 | 45 | 100 | 190 | 68.7 | 15.1 | 11.2 | 11.5 | 0 | T5 - 0 1 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 2 | 1 | 50 | 105 | 195 | 73.7 | 15.4 | 11.5 | 11.8 | 1 | T5 - 0 1 2 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 0 | 11.8
| 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 105 | 195 | 72.6 | 15.3 | 11.4 | 11.7 | 0 | T5 - 0 2 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 1 | 55 | 110 | 200 | 77.6 | 15.6 | 13.9 | 12 | 0 | T5 - 0 2 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 0 | 55 | 110 | 200 | 78.3 | 15.6 | 13.9 | 12.1 | 0 | T5 - 0 2 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 1 | 60 | 115 | 205 | 83.3 | 15.9 | 14.1 | 14.5 | 0 | T5 - 0 2 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 3 | 0 | 60 | 115 | 205 | 84 | 16 | 14.2 | 14.6 | 0 | T5 - 0 2 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 3 | 1 | 65 | 120 | 210 | 89 | 16.4 | 14.7 | 15.2 | 0 | T5 - 0 2 3 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 3 | 0 | 70 | 125 | 215 | 93.6 | 16.9 | 15.2 | 15.6 | 0 | T5 - 0 3 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 3 | 1 | 75 | 130 | 220 | 98.6 |  |  |  | 0 | T5 - 0 3 3 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 70 | 125 | 215 | 98.3 | 17.3 | 15.7 | 16.1 | 0 | T6 - 1 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 130 | 220 | 103.3 | 17.8 | 16.5 | 16.8 | 0 | T6 - 1 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 2 | 0 | 75 | 130 | 220 | 104 | 17.8 | 16.6 | 16.9 | 0 | T6 - 1 1 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 2 | 1 | 80 | 135 | 225 | 109 | 18.3 | 17.4 | 17.7 | 0 | T6 - 1 1 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1 | 1 | 0 | 85 | 140 | 230 | 113.9 | 18.6 | 17.9 | 18.6 | 0 | T6 - 2 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | 145 | 235 | 118.9 | 18.9 | 18.1 | 19.6 | 0 | T6 - 2 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 135 | 225 | 97.7 | 17.3 | 15.7 | 16.1 | 0 | T6 - 2 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 1 | 75 | 140 | 230 | 102.7 | 17.8 | 16.5 | 16.8 | 0 | T6 - 2 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 1 | 0 | 75 | 150 | 240 | 103.4 | 17.9 | Δ | 16.9 | 0 | T6 - 2 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 1 | 1 | 80 | 155 | 245 | 108.4 |  | Δ | 17.7 | 0 | T6 - 2 0 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1 | 0 | 0 | 75 | 140 | 230 | 103.4 | 17.8 | 16.6 | 16.9 | 0 | T6 - 2 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1 | 0 | 1 | 80 | 145 | 235 | 108.4 | 18.3 | 17.4 | 17.6 | 0 | T6 - 2 1 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 0 | 70 | 125 | 215 | 98 | 17.3 | 15.6 | 16.1 | 0 | T6 - 0 2 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 1 | 75 | 130 | 220 | 103 | 17.7 | 16.4 | 16.7 | 0 | T6 - 0 2 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 0 | 75 | 130 | 220 | 103.7 | 17.8 | 16.5 | 16.8 | 0 | T6 - 0 2 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 1 | 80 | 135 | 225 | 108.7 | 18.3 | 17.4 | 17.6 | 0 | T6 - 0 2 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 3 | 0 | 80 | 135 | 225 | 109.4 | 18.3 | 17.5 | 17.7 | 0 | T6 - 0 2 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 3 | 1 | 85 | 140 | 230 | 114.4 | 18.6 | 17.9 | 18.7 | 0 | T6 - 0 2 3 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 1 | 0 | 80 | 135 | 225 | 107.6 | 18.2 | 17.2 | 17.4 | 0 | T6 - 0 3 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 1 | 1 | 85 | 140 | 230 | 112.6 | 18.5 | 17.8 | 18.4 | 0 | T6 - 0 3 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 2 | 0 | 85 | 140 | 230 | 113.3 | 18.6 | 17.9 | 18.5 | 0 | T6 - 0 3 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 2 | 1 | 90 | 145 | 235 | 118.3 | 18.9 | 18 | 19.5 | 0 | T6 - 0 3 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 3 | 0 | 90 | 145 | 235 | 119 | 18.9 | 18.1 | 19.6 | 0 | T6 - 0 3 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 3 | 1 | 95 | 150 | 240 | 124 |  |  |  | 0 | T6 - 0 3 3 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 70 | 125 | 215 | 100.5 | 17.5 | 16 | 16.4 | 0 | T7 (+) - 1 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 130 | 220 | 105.5 | 18 | 16.8 | 17.1 | 0 | T7 (+) - 1 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 2 | 0 | 75 | 130 | 220 | 106.2 | 18 | 16.9 | 17.2 | 0 | T7 (+) - 1 1 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 2 | 1 | 80 | 135 | 225 | 111.2 | 18.4 | 17.7 | 18.1 | 0 | T7 (+) - 1 1 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1 | 1 | 0 | 85 | 140 | 230 | 116.1 | 18.7 | 17.9 | 19.1 | 0 | T7 (+) - 2 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | 145 | 235 | 121.1 | 19.1 | 18.2 | 19.7 | 0 | T7 (+) - 2 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 135 | 225 | 99.8 | 17.5 | 16 | 16.3 | 0 | T7 (+) - 2 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 1 | 75 | 140 | 230 | 104.8 | 17.9 | 16.8 | 17.1 | 0 | T7 (+) - 2 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 1 | 0 | 75 | 150 | 240 | 105.5 | 18.1 | Δ | 17.2 | 0 | T7 (+) - 2 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 1 | 1 | 80 | 155 | 245 | 110.5 |  | Δ | 18.1 | 0 | T7 (+) - 2 0 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1 | 0 | 0 | 75 | 140 | 230 | 105.5 | 18 | 16.9 | 17.1 | 0 | T7 (+) - 2 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1 | 0 | 1 | 80 | 145 | 235 | 110.5 | 18.4 | 17.7 | 18 | 0 | T7 (+) - 2 1 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 0 | 70 | 125 | 215 | 100.3 | 17.5 | 16 | 16.3 | 0 | T7 (+) - 0 2 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 1 | 75 | 130 | 220 | 105.3 | 17.9 | 16.8 | 17.1 | 0 | T7 (+) - 0 2 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 0 | 75 | 130 | 220 | 106 | 18 | 16.9 | 17.2 | 0 | T7 (+) - 0 2 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 1 | 80 | 135 | 225 | 111 | 18.4 | 17.7 | 18.1 | 0 | T7 (+) - 0 2 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 3 | 0 | 80 | 135 | 225 | 111.7 | 18.4 | 17.8 | 18.2 | 0 | T7 (+) - 0 2 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2 | 3 | 1 | 85 | 140 | 230 | 116.7 | 18.8 | 18 | 19.2 | 0 | T7 (+) - 0 2 3 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 1 | 0 | 80 | 135 | 225 | 109.9 | 18.3 | 17.5 | 17.8 | 0 | T7 (+) - 0 3 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 1 | 1 | 85 | 140 | 230 | 114.9 | 18.7 | 17.9 | 18.8 | 0 | T7 (+) - 0 3 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 2 | 0 | 85 | 140 | 230 | 115.6 | 18.7 | 17.9 | 19 | 0 | T7 (+) - 0 3 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 2 | 1 | 90 | 145 | 235 | 120.6 | 19 | 18.2 | 19.7 | 0 | T7 (+) - 0 3 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 3 | 0 | 90 | 145 | 235 | 121.3 | 19.1 | 18.2 | 19.7 | 0 | T7 (+) - 0 3 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 3 | 1 | 95 | 150 | 240 | 126.3 |  |  |  | 0 | T7 (+) - 0 3 3 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 50 |  |  | 105 |  |  | 195 |  |  | 73.7 |  |  | 11.8
[14 empty] | Qvmin |  |  | Qvmax-réduit |  |  | Qvmax |  |  | Qvarepspec |  |  | (W-Th-C)