## TitreV Conduit Ech
Feuille d'aide à la saisie AIRWOOD et TitreV conduit échangeur air-air pour appareil indépendant de chauffage au bois
LEGENDE | Données du projet |  | Zones
case avec encadré bleu sur fond blanc | à renseigner pour info |  | A | Partie jour
case avec encadré bleu sur fond bleu | à renseigner pour utilisation |  | B | Partie nuit distribuée avec AIRWOOD et A+B < 100m²
|  |  | B_bis | Partie complémentaire NON distribuée (A+B+B_bis < 100m²) |  |  |  |  | v07
case avec encadré noir sur fond blanc | Valeurs auto. AIRWOOD |  | C | Partie complémentaire distribuée (A+B+C > 100m²)
case avec encadré noir sur fond orange | Valeurs auto. TitreV |  | D | Partie SdB et autres pièces avec appoint dédié
Renseignez les 2 cases ci-dessous UNIQUEMENT dans le cas d'une étude GLOBALE :
PROJET |  |  |  | SURFACES (m²) et DEPERDITIONS (W) | Totales
Référence de l'opération | Test 2020 MCC |  |  | Surface Habitable : SHab | 91.91 |  | Nb de pièces distribuées
Ville (code postal) |  |  |  | Déperditions totales : | 3193 |  | Surface distribuée (m²)
Adresse
Zone climatique | H1a |  |  | Vérification : Surface zones A+B+B_bis < 100 m² | 87.17 | OK | 94.84% |  | Déperditions couvertes par le bois
Type de VMC dans l'étude | SF Hygro B |  |  | Vérification : Surface Habitable | 91.91 | OK | 100% |  | 88.99%
Perméabilité de l'enveloppe Q4Pa | 0.6 |  |  | Vérification : Déperditions | 3192 | OK |  |  | bois en PRINCIPAL
Surface Hors Œuvre Net : SHON_RT | 107.52
APPAREIL A BOIS |  |  | Rat_s | Total A : Partie principale (zone jour) | Entrée | Séjour/Cuisine | Dgt | … | … | …
Fabricant |  |  | 50.43% | 46.35 | 1.95 | 39.28 | 5.12
Modèle |  |  |  | 1597 |  | 1597
Type d'appareil à bois | Régulé à granulés
Rendement nominal | 90% |  | Rat_s | Total B : Partie complémentaire (nuit) distribuée avec A+B < 100m² | Ch1 | Ch2 | Ch3 | … | Important : Aucune bouche d'air chaud en pièce humide !
Puissance nominale | 6 |  | 36.26% | 33.33 | 11.24 | 11.2 | 10.89
Température nominale des fumées* | 165 |  |  | 1284 | 420 | 389 | 475 |  | Max 4 bouches d'air chaud
* voir fiche DoP de l'appareil bois
|  |  | Rat_s | Total B_bis : Partie complémentaire NON distribuée (A+B+B_bis < 100m²) | Cellier | WC | …
AIRWOOD |  |  | 8.149% | 7.49 | 6.26 | 1.23
Système retenu | CONFORT+ |  |  | 184 | 172 | 12
Gamme du conduit échangeur | Ech PGI
Présence ou non de l'appoint régulé | BOOSTY | DACR | Rat_s | Total C : Partie complémentaire distribuée (A+B+Bbis+C > 100m²) | … |  | Ici, précisez les informations liées à la partie C si elle existe.
Puissance de l'appoint régulé | 1200 |  | 0% | 0 |  |  | Important : Aucune bouche d'air chaud en pièce humide !
|  |  |  | 0 |  |  | Max 4 bouches d'air chaud au TOTAL en zones B+C
Débit max pour une bouche (en m3/h) | 55
Nb de bouche d'air chaud** | 3 |  | Rat_s | Total D : Partie SdB et autres pièces avec appoint dédié | SdB | … | … | …
** correspond au nombre de pièces distribuée en zone nuit |  |  | 5.157% | 4.74 | 4.74
|  |  |  | 127 | 127
Pelec_R2E (en W) | 30
Pelec_VMC-DF (en W)
Pelec_Modul-R (en W) |  |  |  | Total des déperditions de la zone distribuée (B+C) |  |  | Taux de l'émetteur Bois+DACR en zone B et Ratem_t associé
|  |  |  | 33.33 |  |  | qv_DACR | ΔTmoy_DACR | Pmoy__base_DACR | Taux DACR
Conduit échangeur AIR-AIR |  |  |  | 1284 |  |  | 165 | 6 | 336.6 | 0.26215
Coefficient a | 2.924
Coefficient b | 147.5 |  |  | Puissance moy. disponible avec Echangeur + DACR + Boosty |  |  | Taux Bois+DACR = 0,3 + |  | Pmoy_base_DACR | 0.56215
Pmoy_Ech (en kW) | 0.33496 |  |  | 1871.56 |  |  |  |  | ∑Pdep_Ch
Rat_s_Ech (en %) | 36.26% |  |  | OK pour dimensionnement BOOSTY
Rat_t_Ech (en %) | 26.09% |  |  | 587.56 |  |  |  | Ratem_t = | 0.69
Pelec_aux_Ech (en W) | 33
Note on M11: Laisser vide dans le cas d'une étude détaillée avec calcul des déperditions par pièce
Note on C31: BOOSTY est inclus avec ALLIANCE
Note on C38: Valeur obtenue selon les tableaux de consommation du moteur R2E dans l'ATec CONFORT+
Note on C39: Valeur à renseigner selon la VMC-DF retenue (si besoin, en considérant un débit moyen de 40 à 60 m3/h par pièce distribuée)
Note on C40: Valeur obtenue selon la feuille de calcul TitreV R-SUN R-VOLT et d'après l'ATec SunWood

## Synthèse Ratios
SHab (m²) | Partie principale et parties complémentaires distribuées et NON distribuées dans la limite de 100 m² zones A, B et B_bis < 100 m² |  |  | Parties complémentaires distribuées par AIRWOOD zones B et C |  |  |  | Partie complémentaire NON distribuée et autres pièces avec appoint dédié (SdB) zones B_bis et D
91.91 | 87.17 |  |  | 33.33 |  |  |  | 12.23
Paramètre Rat_s et Rat_t par zone et par émetteur | Émetteur principal |  |  | Emetteur complémentaire 1 |  | Emetteur complémentaire 2 |  | Emetteur complémentaire 3
| « Appareil indépendant de chauffage au bois Régulé + Distribution d'Air Chaud Régulée (DACR) » |  |  | « Conduit Echangeur Poujoulat » |  | « Appoint BOOSTY » |  | « Appoint type Effet Joule » (par ex : sèche serviettes)
Surface réelle desservie par l’émetteur | Surface SA de la sous-partie A | Surface SB de la sous-partie B | Surface SB_bis de la sous-partie B_bis | Surface SB de la sous-partie B | Surface SC de la sous-partie C | Surface SB de la sous-partie B | Surface SC de la sous-partie C | Surface SB_bis de la sous-partie B_bis | Surface SD de la sous-partie D
| NON distribuée | Distribuée | NON distribuée | Distribuée | Distribuée | Distribuée | Distribuée | NON distribuée | NON distribuée
Valeur en m² | 46.35 | 33.33 | 7.49 | 33.33 | 0 | 33.33 | 0 | 7.49 | 4.74
Rat_s (%) Ratio spatial de surface desservie | SA / SHab | SB / SHab | SB_bis / SHab | SB / SHab | SC / SHab | SB / SHab | SC / SHab | SB_bis / SHab | SD / SHab
| 50.43% | 36.26% | 8.149% | 36.26% | NA | 36.26% | NA | 8.149% | 5.157%
Rat_t (%) Ratio temporel de part des besoins couverts | 1 | 0.69 | 0.5 | Rat_t_Ech | NA | 0,69 - Rat_t_Ech | NA | 0.5 | 1
| 100% | 69% | 50% | 26.09% | NA | 4.913% | NA | 50% | 100%
|  | DAC Régulée |  | 31%
Feuille uniquement valable pour un appareil à bois REGULE

## Paramètres (hidden)
H1a
| Régulé à bûches | [7 empty] | H1b
| Régulé à granulés | [7 empty] | H1c
| Régulé mixte | [7 empty] | H2a
H2b
H2c
| CONFORT+ | [7 empty] | H2d
| ALLIANCE | [7 empty] | H3
SUNWOOD
| Puissance nominale appareil | 3 | 5.9 | 6 | 8 | 8.1 | 12
| Coeff a et b | a | b | a | b | a | b
| Ech TI | 2.363 | 172.4 | 2.504 | 162.5 | 2.617 | 177.6
| Ech IG | 2.154 | 114.9 | 3.505 | 347.3 | 3.615 | 296
| Ech PGI | 2.681 | 181.6 | 2.924 | 147.5 | 2.924 | 128.7
Présence d'un appoint régulé
NON
| BOOSTY | 1200
1800
| Modul-R | 0.21 | We/m3/h
|  | 55 | m3/h/chambre en moyenne des modes solaires et bois
|  | 165 | m3/h |  |  |  |  | 34.65 | We
| Chauffage à émission composite | BASE+APPOINT
| Puissance de base transférable / Puissance requise dans la zone | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3
H1 et H2 | Ratem_t base | 0.76 | 0.75 | 0.69 | 0.5
| Ratem_t appoint | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.5
H3 | Ratem_t base | 0.67 | 0.67 | 0.59 | 0.39
| Ratem_t appoint | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.61
| Perméabilité de l’habitation | Débit max par bouche (m3/h)
| Q4Pa / m² SHON RT | SF Auto | SF Hygro A | SF Hygro B | Double Flux
| Ancien | 60 | 45 | 30 | 60
Perméabilité > 1
(ou inconnue)
| Récent | 60 | 60 | 55 | 60 |  | 55 | Choix d'une valeur unique minorée
Perméabilité mesurée ≤ 1
| Position potentiomètre | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| débit fournit | 70 | 95 | 120 | 140 | 160 | 180
| Pelec_R2E_max (W) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30
| Nb de bouche (à max 40 m3/h) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3
| Nombre de bouches distribuées | 1 | 2 | 3 | 4
| Réglage du potentiomètre R2E | 2 | 4 | 6 | 8
| Débit total transféré (m3/h) | 55 | 110 | 165 | 220
| Puissance moyenne consommée (W) | 5 | 15 | 30 | 55